## 9
PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE CAMPO - SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DISTRIBUIDORA EN BAJA TENSIÓN
MINISTERIO |  |  |  | EDIFICIO/ COMPLEJO
INSTITUCION |  |  |  | ANEXO EDILICIO
CIUDAD |  |  |  | DIRECCION
PROVINCIA |  |  |  | FECHA
ENERGÍA ELÉCTRICA
TENSION DE SUMINISTRO (V)
MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA | CANT. | MARCA | MODELO/Nº SERIE | TENSION (V) | TIPO | AÑO DE FABRICACION | ESTADO (*)
INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN DE TRANSFORMADOR | CANT. | MARCA | MODELO/Nº SERIE | TIPO | CORRIENTE NOMINAL (In) | CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Icc) | ESTADO (*)
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA DISTRIBUIDORA | CANT. | MARCA | MODELO/Nº SERIE | RELAC. DE TRANSFORMAC. | Ucc (%) | AÑO DE FABRICACION | POTENCIA (KVA) | Tipo de Conexión interna del trafo (DYII)
TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN | CANT. | MARCA | MODELO/Nº SERIE | TENSIÓN DE TRABAJO. | REALCIÓN DE TRASFORMACIÓN (In)/5 Amp. Al que se encuentra conectado | AÑO DE FABRICACION | ESTADO (*)
PROTECCIÓN DE SALIDA AL USUARIO | CANT. | TIPO | FUSIBLE (Inominal) | SECCIÓN DE CABLE DE SALIDA (mm2) | - | - | ESTADO (*)
NOTA: Se debe solicitar a la Distribuidora informe . Cual es el valor de la Potencia de Cortocircuito en el punto de conexión
NOTA 2: Se debe solicitar a la Dsitribuidora un esquema unifilar de la Instalación
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE RELEVAMIENTO:
PERSONAL DE MANT:
PLANOS ENTREGADOS (S/N):