## 9
PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE CAMPO - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROPIO
MINISTERIO |  |  |  | EDIFICIO/ COMPLEJO
INSTITUCION |  |  |  | ANEXO EDILICIO
CIUDAD |  |  |  | DIRECCION
PROVINCIA |  |  |  | FECHA
ENERGÍA ELÉCTRICA
TENSION DE SUMINISTRO (V)
INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN PROPIO | CANT. | MARCA | MODELO/Nº SERIE | TIPO | CORRIENTE NOMINAL (In) | CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Icc) | ESTADO (*)
SECCIONADOR BAJO CARGA CON FUSIBLES | CANT. | MARCA | MODELO/Nº SERIE | TIPO | CORRIENTE NOMINAL DEL SECCIONADOR(In) | CORRIENTE NOMINAL DEL FUSIBLE (In) | ESTADO (*)
TRANSFORMADOR DE POTENCIA PROPIO | CANT. | MARCA | MODELO/Nº SERIE | RELAC. DE TRANSFORMAC. | Ucc (%) | AÑO DE FABRICACION | Icc (kA) | POTENCIA (KVA)
NOTA: Se debe calcular cual es el valor de la Potencia de Cortocircuito en el punto en la salida de BT del transformador de potencia para poder valorizar todos los elementos de protección y maniobras internos
NOTA 2: Se debe realizar un esquema unifilar de la Instalación del centro de transformación
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE RELEVAMIENTO:
PERSONAL DE MANT:
PLANOS ENTREGADOS (S/N):